穗番环罚〔2021〕2号
 广州市生态环境局行政处罚决定书
广州市飞翔金属制品有限公司（法定代表人：刘玉飞）：
你单位于2017年9月在广州市番禺区石碁镇文边村文建四街40号建成一个金属制品业的项目，主要从事五金箱柜的生产，生产过程中产生前处理清洗废水、食堂废水、喷粉粉尘、固化有机废气、烘干天然气燃烧废气、焊接废气、切割烟尘、打磨粉尘、机械噪声、危险废物等污染物。2020年11月19日广州市番禺区环境监测站对你单位生产废水处理后排放口废水进行采样，2020年12月03日出具的《监测报告》（（穗番）环境监测（2020）第NO2001597号）显示，生产废水处理后排放口废水：pH值（无量纲）：10.16，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物第二时段一级标准最高允许排放浓度（上述污染物最高允许排放浓度：pH值（无量纲）6-9）。

事后你单位进行了积极整改，维修好废水治理设施并提交了合格的监测报告，故本案不再作行为罚，处罚金额在自由裁量范围内作了酌情降低。
以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场检查照片、环境影响报告的批复、验收工作组意见、水样采样原始记录表、监测报告等证据证实。

你单位上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。
  2021年1月7日我局向你单位送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗番环罚听告〔2021〕6号），你单位逾期没有提出听证申请。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

罚款叁拾万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。
如不服本行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请；或六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止对本决定的履行。

我市正在进行行政复议体制改革，市政府各部门被复议案件统一由市人民政府办理，建议您向市人民政府提出行政复议申请。

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行
政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

    联系地址：番禺区市桥街德胜路39号  

联系电话：84620488   邮政编码：511400
             广州市生态环境局   

                                  2021年1月20日
— ２ — 

— ３ — 


