穗番环罚〔2021〕13号
 广州市生态环境局行政处罚决定书
广州万雄金属制品有限公司（法定代表人：张忠庆）：
你单位在广州市番禺区石楼镇潮田工业区（厂房2）建成一个金属制品业项目，主要从事五金件表面加工生产，生产过程产生生产废水（前处理）、工艺废气（喷粉固化）、打磨粉尘等污染物。2020年12月04日广州市番禺区环境监测站对你单位生产废水处理后排放口进行采样监测，于2020年12月28日出具的《监测报告》（（穗番）环境监测（2020）第NO 2001641b 号）显示：生产废水处理后排放口总磷5.96 mg/L，超过广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目水污染物排放限值（珠三角）规定的排放限值（总磷排放限值为1.0mg/L）。另查，你单位于2019年3月9日已获得《城镇污水排入排水管网许可证》。
以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场检查照片、环评批复、水样采样原始记录表、监测报告、排入排水管网许可证等证据证实。
你单位上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。
  2021年1月13日我局向你单位送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗番环罚听告〔2021〕11号），你单位提出听证要求。我局于2021年1 月25日依法召开听证会，经听证核实，你单位废水排放超标的违法事实清楚。听证会上你单位提交了合格的监测报告，故本案不再作行为罚。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

罚款壹拾万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。
如不服本行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请；或六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止对本决定的履行。

我市正在进行行政复议体制改革，市政府各部门被复议案件统一由市人民政府办理，建议您向市人民政府提出行政复议申请。

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行
政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

    联系地址：番禺区市桥街德胜路39号  

联系电话：84620488   邮政编码：511400
             广州市生态环境局   

                                  2021年2月24日
— ２ — 

— ３ — 


