穗番环罚〔2021〕27号
 广州市生态环境局行政处罚决定书
广东中诺检测技术有限公司（法定代表人：杨加尚）：
你单位于2015年9月在广州市番禺区东环街番禺大道北605、607、609、611号第二层建成一个环境监测项目并同时投入经营。2021年3月12日环保执法人员检查发现，你单位以下的两份《检测报告》没有按照环境监测规范从事监测活动，造成监测数据失实：《检测报告》（编号：CNT202100341），你单位未能提供该报告的现场原始检测记录表，仅提供噪声仪器打印记录及现场监测点位照片，无法溯源噪声监测数据真实性。检测报告（编号：CNT2019XH035R）， 根据你单位提供的AWA6228+型多功能声级计（噪声分析仪）（NO.00322815）检测记录显示，检测时间为2019年10月21日22:01:27，设定监测时间（Ts）为1分钟， 但实际监测时间（Tm）为57秒，并以57秒的检测数据出具以上报告。
以上事实，有调查询问笔录、现场检查（勘察）笔录、现场照片、现场视频等证据证实。
你单位上述行为，违反了《广东省环境保护条例》第十二条第三款 的有关规定。
  2021年3月25日我局向你单位送达了广州市生态环境局行政处罚告知书（穗番环罚告〔2021〕2号），你单位没有提交书面陈述和申辩材料。
根据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

1、责令你单位立即改正上述违法行为；

2、罚款贰万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。
如不服本行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请；或六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止对本决定的履行。

我市正在进行行政复议体制改革，市政府各部门被复议案件统一由市人民政府办理，建议您向市人民政府提出行政复议申请。

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行
政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

    联系地址：番禺区市桥街德胜路39号  

联系电话：84620488   邮政编码：511400
             广州市生态环境局   

                                  2021年4月22日
— ２ — 

— ３ — 


