穗（番）环管影〔2021〕104号

广州市生态环境局关于广州市康润生物科技

有限公司年产体外检测试剂盒1.4万盒

建设项目环境影响报告表的批复

广州市康润生物科技有限公司（914401137418662157）：

你单位报送的《广州市康润生物科技有限公司年产体外检测试剂盒1.4万盒建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州市康润生物科技有限公司年产体外检测试剂盒1.4万盒建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区南村镇塘步东村登云大路8号之二505、506、507、508、601、602、603、604、7号之四102、108，申报内容为年产体外检测试剂盒1.4万盒。该项目占地面积1771平方米，总建筑面积1771平方米，租用一栋5层建筑的部分首层、一栋6层建筑的部分第五层、部分第六层；主要设备有通风橱1台、生物安全柜1台、半自动透明包装机及气泵1台、工业型超声波超微粉碎机1台、超声波细胞粉碎机5台、手提式高速分散器3个、灌装机4台、电热恒温水浴箱1台、搅拌器3个、压差计13个、干燥箱4台、纯化水制备1台、烘箱9台、离心机1台、恒温恒湿机组控制器2个、压力蒸汽灭菌锅1台、超声波清洗机2台、纯水机2台、旋转培养混合器1台、恒温恒湿箱1台、真空泵（过滤器）2台、生物安全柜2台、高压蒸汽灭菌器1台、电热鼓风干燥箱2台、净化工作台1台、生化培养箱2台、立式蒸汽压力灭菌器1台、三用水浴箱2台、pH计1台等；员工55名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过495吨/年；生产废水排放量不超过271吨/年。

（二）氯化氢、硫酸雾、颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级厂界标准。

（三）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）项目排水系统采用雨污分流。冷却水循环使用，不外排。纯水制备产生的浓水、反冲洗废水排入市政雨水管网；生活污水经三级化粪池预处理后与生产废水一起排入市政集污管网，送南村净水厂集中处理。项目设置废水排放口2个。

（二）配液调试pH工序位于通风橱内，微生物实验在Ⅱ级生物安全柜内。项目不设置废气排放口。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应加强对无组织排放废气的收集和净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，高噪声源应采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）沾有化学品的废物、质检废液、研发废液等属于危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议向广州市人民政府提出行政复议申请。

广州市生态环境局

2021年6月30日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局执法大队、第三环境保护所，广州市番禺环境科学研究所有限公司。