## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程汇总表
工程名称：板桥公园、廖地公园建设工程--安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4075.52
1.1 | 防雷部分 | 4075.52
2 | 措施合计 | 805.3
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 805.3
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 225.13 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 225.13
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 5105.95
5 | 增值税销项税额 | 459.54 |  |  | －
6 | 总造价 | 5565.49
7 | 人工费 | 1773.22
预算价合计=1+2+3+5 |  | 5,565.49 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥公园、廖地公园建设工程--安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
防雷部分
1 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点 |  | 处 | 2 | 54.39 |  | 108.78
2 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地体 利用梁内钢筋 |  | m | 30.18 | 8.13 |  | 245.36
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:利用柱内钢筋引下线 |  | m | 17.2 | 18.79 |  | 323.19
4 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针 ∅12mm镀锌圆钢 高度为500mm |  | 根 | 10 | 76.17 |  | 761.7
5 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:暗装避雷带 ∅10镀锌圆钢 |  | m | 68.28 | 13.08 |  | 893.1
6 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 | 1743.39 |  | 1743.39
|  | 防雷部分合计 | [6 empty] | 4075.52
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 4075.52
措施项目
7 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
8 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计 | [8 empty] | 4075.52
合 计 | [8 empty] | 4075.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：板桥公园、廖地公园建设工程--安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
防雷部分
1 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 处 | 2 | 34.51 | 3.05 | 0.01 | 9.92 |  | 6.9 | 54.39
| C4-9-90 | 断接卡子制作、安装 | 10套 | 0.2 | 34.51 | 3.05 | 0.01 | 9.92 |  | 6.91 | 54.39 | 54.39
2 | 030409002001 | 接地母线 | m | 30.18 | 3.83 | 0.74 | 1.13 | 1.43 |  | 0.99 | 8.13
| C4-9-25 | 均压环敷设 利用梁内钢筋 | 10m | 3.018 | 3.83 | 0.74 | 1.13 | 1.43 |  | 0.99 | 8.12 | 8.13
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | m | 17.2 | 7.89 | 0.97 | 4.08 | 3.44 |  | 2.4 | 18.79
| C4-9-23 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | 10m | 1.72 | 7.89 | 0.97 | 4.08 | 3.44 |  | 2.4 | 18.79 | 18.79
4 | 030409006001 | 避雷针 | 根 | 10 | 21.5 | 39.38 | 3.24 | 7.11 |  | 4.94 | 76.17
| C4-9-65 | 避雷小短针制作 | 根 | 10 | 11.87 | 35.91 |  | 3.41 |  | 2.37 | 53.56 | 76.17
| C4-9-66 | 避雷小短针在避雷网上安装 | 根 | 10 | 9.63 | 3.47 | 3.24 | 3.7 |  | 2.57 | 22.61
5 | 030409005001 | 避雷网 | m | 68.28 | 5.25 | 4.21 | 0.71 | 1.71 |  | 1.19 | 13.08
| C4-9-24 | 均压环敷设 利用型钢 | 10m | 6.828 | 5.25 | 4.22 | 0.71 | 1.71 |  | 1.19 | 13.08 | 13.08
6 | 040807003001 | 接地装置调试 | 系统 | 1 | 879.58 |  | 292.53 | 336.86 |  | 234.42 | 1743.39
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 879.58 |  | 292.53 | 336.86 |  | 234.42 | 1743.39 | 1743.39

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥公园、廖地公园建设工程--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 805.3 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：板桥公园、廖地公园建设工程--安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 805.3
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：板桥公园、廖地公园建设工程--安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 225.13
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 225.13 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：板桥公园、廖地公园建设工程--安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5105.95 | 9 |  | 459.54
合 计 | [6 empty] | 459.54
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：板桥公园、廖地公园建设工程--安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1773.2155 | 1 |  | 1773.22
2 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 10.5398 | 4.92 |  | 51.86
3 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 0.94 | 5.99 |  | 5.63
4 | 03011600 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内 | 十套 | 0.412 | 0.52 |  | 0.21
5 | 03135001@2 | 低碳钢焊条综合 | kg | 4.9988 | 6.01 |  | 30.04
6 | 03136021@1 | 焊锡丝综合 | kg | 0.4 | 53.75 |  | 21.5
7 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.4 | 30.29 |  | 12.12
8 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 13.286 | 0.5 |  | 6.64
9 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.03 | 19.21 |  | 0.58
10 | 13050080@1 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.06 | 13.25 |  | 0.8
11 | 14010010 | 清油 | kg | 0.03 | 13.07 |  | 0.39
12 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 15.939 | 1 |  | 15.94
13 | 27050060 | 避雷针 | 根 | 10.5 | 30.29 |  | 318.05
14 | 29170640@1 | 型钢避雷线 | m | 71.694 | 3.67 |  | 263.12
15 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 193.0832 | 1 |  | 193.08
16 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1.776 | 1 |  | 1.78
17 | 99450650 | 维护费 | 元 | 54.4787 | 1 |  | 54.48
18 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 36.502 | 1 |  | 36.5
19 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 173.2359 | 0.77 |  | 133.39
20 | 99451300 | 校验费 | 元 | 58.9261 | 1 |  | 58.93
|  | 合计 |  |  |  |  | 2978.26