广州市生态环境局行政处罚决定书

穗环（番）法罚〔2021〕2号

当事人：广州冠博家具制造有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AQYMQ27

登记地址：广州市番禺区石楼镇莲花山保税区灵兴工业区21号A

一、当事人基本情况及违法事实情况

2021年7月10日执法人员现场检查发现，当事人于2018年5月在广州市番禺区石楼镇莲花山保税区灵山工业区21号A栋（厂区A）和广州市番禺区石楼镇莲花山保税区灵兴工业区52号（厂区B）厂房建成一个家具生产项目，主要从事木制家具和铁制家具的生产。当事人生产过程中喷漆房水帘柜喷淋废水经管道排放至21号A栋厂房首层北侧污水2个储水罐暂存，储水罐以管道排入污水处理机（加药罐加药（添加烧碱、聚甲醛POM、活性炭PAC）→刮渣机过滤→清水罐→压滤机）处理后废水用水泵抽到5楼水池回用于生产，刮渣机产生含水污泥排入压滤机压榨污泥，压滤废水回流至处理前储水罐。现场检查时当事人生产车间没有生产，厂区A的厂房首层北侧生产污水处理设施（污水处理机）正在处理2021年7月9日生产过程产生的喷漆废水，但处理前储水罐（2个）满溢，污水处理机设备刮渣机与清水罐之间连接法兰破损，处理后清水罐满溢；两个储水罐外溢处理前废水、法兰破损位置外溢废水、清水罐满溢废水均排至地面，汇合后再排出厂界外北侧工业区内道路后渗入道路旁边泥土。

以上事实，有调查询问笔录、现场检查（勘察）笔录、现场照片等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容

当事人不正常运行废水治理设施的行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的有关规定。 2021年8月6日本局向当事人送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗番环罚听告〔2021〕143号），当事人提出听证要求。本局于2021年8 月 19 日依法召开听证会，经听证核实，当事人不正常运行废水治理设施的违法事实清楚。但当事人提交了废水排放达标监测报告，已改正了违法行为，故本局不再作出行为罚。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

罚款壹拾万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2021年10月14日