广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2021〕16号
当事人：广州市雄仁喷粉有限公司
统一社会信用代码：91440113769500215B
项目地址：广州市番禺区大龙街石岗东村羊栏工业二区9号
一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2004年11月在广州市番禺区大龙街石岗东村羊栏工业二区9号建成一个五金制品加工项目，主要生产设备有：一体化前处理生产线1条、静电喷粉生产线1条、燃气固化炉1台等；主要生产工艺流程为：五金件→金属表面处理（除油、酸洗、磷化）→烘干→喷粉→固化→成品；主要原辅材料：金属表面处理剂（除油剂、四合一磷化剂）、环氧树脂粉等。另查明，当事人生产废水、生活污水接入市政污水管网，排到前锋净水厂处理。

2021年9月8日广州市生态环境局番禺环境监测站到当事人现场采样监测，2021年9月9日出具的《监测报告》（（穗番）环境监测（2021）第NO2101202号）显示：第一类污染物（总铬、镍）生产废水处理后排放浓度分别为：0.55mg/L、1.63mg/L（按照《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015)表1现在项目水污染物排放限值（珠三角）总铬及镍限值均为0.5mg/L）；废水排放口（WS-85952-01)pH值（无量纲）为3.1，化学需氧量1000mg/L，总磷80mg/L，锌52.5mg/L（超标25.25倍），石油类4.57mg/L，均超过《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015)表1现在项目水污染物排放限值（珠三角）（上述污染物的限值分别为：pH值（无量纲）6-9、化学需氧量160mg/L，总磷2.0mg/L，锌2.0mg/L，石油类4.0mg/L）。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、水样采样原始记录表、监测报告等证据证实。
二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
当事人上述行为，违反了《中华人民共和国环境水污染防治法》第十条的有关规定。

  2021年9月9日本局向当事人送达了广州市生态环境局责令停产整治听证告知书（穗番环罚听告〔2021〕196号），当事人逾期没有提出听证申请，也没有提交书面陈述和申辩材料。

根据中华人民共和国环境水污染防治法》第八十三条第（二）项、《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》第六条第（二）项、第十五条第二款之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

责令当事人立即停产整治，时间自停产整治决定书送达之日起至停产整治决定解除之日止。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号    
邮政编码：511400   电话：84620488
             广州市生态环境局   

                                          2021年11月11日
— ２ — 

— ２ — 


