广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2021〕19号
当事人：广州市番禺区沙湾旭锦电子厂
统一社会信用代码：92440101L03933757U
项目地址：广州市番禺区沙湾镇东村工业区B区二马路3号之二  
一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2007年9月在广州市番禺区沙湾镇东村工业区B区二马路3号之二 建成一个线路板加工生产项目，从事线路板喷锡加工生产，生产过程中产生清洗废水、工艺废气、噪声等污染物，水日排放量约为16吨。广州市生态环境局番禺环境监测站于2021年09月03日到当事人现场采样，2021年09月04日出具的《监测报告》【（穗番）环境监测（2021）第NO 2101153号】显示，生产废水处理后排放口:化学需氧量为1110mg/L,，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准（排放限值：化学需氧量为500mg/L）。
以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、水样采样原始记录表、监测报告、建设项目环境影响报告表的批复等证据证实。
二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。

  2021年9月5日本局向当事人送达了广州市生态环境局行政处罚告知书（穗番环罚听告〔2021〕193号），当事人提交了书面陈述和申辩材料。经核查，当事人废水排放超标的违法事实清楚。鉴于当事人已完成整改，故本局不再作出行为罚，处罚金额已依法酌情降低。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广州市规范环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.6.1.4.4项之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

罚款壹拾万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号    
邮政编码：511400   电话：84620488
             广州市生态环境局   

                                       2021年11月11日
— ２ — 

— ３ — 


