广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2021〕35号
当事人：广州市国达五金制品有限公司  
统一社会信用代码：9144011374359396XL
登记地址：广州市番禺区石楼镇岳溪村沙埔地工业区中排4座 
法定代表人：陈安民 
一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2002年10月在广州市番禺区石楼镇岳溪村沙埔地工业区中排４座建成一个金属制品加工生产项目，主要从事电梯配件的生产；生产过程中产生生活污水及前处理生产废水，日排水量约为10吨，已办理《城镇污水排入排水管网许可证》。广东安纳检测技术有限公司于2021年8月21日到当事人现场采样，9月3日出具的《检测报告》【安纳检字（2021）第082101B号】显示：当事人生产废水处理后排放口（WS-02），pH值（无量纲）3.6，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准（pH值（无量纲）标准限值：6～9），废水中的重金属（铜、镍等)没有超标。
以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场检查照片、废水采样原始记录表、检测报告、城镇污水排入排水管网许可证等证据证实。
二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
当事人上述行为，违反了《中华人民共和国 水污染防治法》第十条的有关规定。
  2021年9月19日本局向当事人送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗番环罚听告〔2021〕216号），当事人提出听证要求。本局于2021年10 月 19日依法召开听证会，经听证核实，当事人废水排放超标的违法事实清楚。但当事人提交了废水达标监测报告，已改正违法行为，故本局不再作出行为罚，并在处罚金额上依法酌情降低。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.2.2.4项之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

罚款壹拾万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

             广州市生态环境局   

                                  2021年12月16日
广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号    
邮政编码：511400   电话：84620488
— ２ — 

— ３ — 


