广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2022〕2号
当事人：广东蔚蓝科技物业集团有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5AQA4Q26

登记地址：广州市番禺区沙湾镇西环路1625号3栋603

项目地址：广州市番禺区大龙街旧水坑沙公地路1号
一、当事人基本情况及违法事实情况

广州市番禺区大龙街旧水坑村委于2015年11月在广州市番禺区大龙街旧水坑沙公地路1号建成大龙街旧水坑生活垃圾压缩站（以下称垃圾压缩站），日处理能力约38吨。当事人与广州市番禺区大龙街旧水坑村股份合作经济社签订了《服务合同》，2021年1月起由当事人对该垃圾压缩站进行运营，运营过程中该垃圾压缩站主要产生臭气、垃圾渗透液（渗透液经三级过滤池处理后排至下水道，最终排入雁州涌）等污染物，废水排放量约1.2吨/日。

我局执法人员进行调查时发现，当事人存在以下事实情形：广东安纳检测技术有限公司于2021年9月7日到该垃圾压缩站现场采样（当时废水治理设施正常运行），9月8日出具的《检测报告》（安纳检字（2021）第090723-1号）显示，污水排放口污染物排放浓度:pH值（无量纲）4.9，悬浮物299 mg/L,化学需氧量21000mg/L，氨氮374 mg/L，磷酸盐（以P计）64.1 mg/L，动植物油278 mg/L，挥发酚0.593 mg/L，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二类污染物最高允许排放浓度第二时段二级标准（以上污染物对应的标准限值：pH（无量纲）6～9，悬浮物100 mg/L，化学需氧量110 mg/L，氨氮15 mg/L，磷酸盐（以P计）1.0 mg/L，动植物油15 mg/L，挥发酚0.5 mg/L）。
以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、现场检测情况记录表、废水采样原始记录表、检测报告、服务合同等证据证实。
二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。
  2021年10月8日本局向当事人送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗环（番）听告〔2021〕4号），当事人提出听证申请。本局拟定于2021年10月29日召开听证会（穗环（番）听通〔2021〕6号），因工作原因改期至2021年11月10日（穗环（番）听通〔2021〕6-1号），2021年11 月 10 日本局依法召开听证会，经听证核实，本局认为当事人的申辩意见不成立，当事人废水排放超标的违法事实清楚。2021年11月30日本局调查部门提交两个新证据：现场检测情况记录表及现场采样图片，本局拟定于2021年12月16日召开听证会，围绕案件的两个新证据展开质证，2021年11月30日向当事人送达了行政处罚听证通知书（穗环（番）听通〔2021〕6-2号），当事人逾期未出席听证会。本局执法人员调查时已要求当事人立即整改，但当事人至今仍未按照求提交书面整改报告及整改后的监测报告。 
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.3.1.4项及之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

1、责令当事人立即改正超标排放水污染物的违法行为；

2、罚款贰拾万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

             广州市生态环境局   

                                  2022年1日12日
广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号    
邮政编码：511400   电话：84620488
— ４ — 

— ３ — 


