广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2022〕3号
当事人：广州市拓荒者实业有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59N80NXG

登记地址：广州市番禺区石碁镇塱边村工业园1号之一

窗体顶端

法定代表人：张正明
一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2017年5月在广州市番禺区石碁镇塱边村工业园1号之一建成一个金属制品项目，员工50名；生产过程中产生的污染物主要有生活污水、前处理工艺废水、焊接烟尘、切割烟尘、打磨粉尘、有机废气、喷粉粉尘、燃烧废气、酸雾废气、机械噪声、固体废物、危险废物等，水日排放量约为6吨，已取得城镇污水排入排水管网许可证。

我局执法人员进行调查时发现，当事人存在以下事实情形：广州市生态环境局番禺环境监测站于2021年9月13日到现场采样，2021年9月14日出具的《监测报告》【（穗番）环境监测（2021）第NO 2101261 号】显示，总排放口污染物排放浓度：pH值（无量纲）9.35，化学需氧量239mg/L，总磷43.2 mg/L、锌4.4mg/L，镍0.19mg/L，超过广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2新建项目水污染物排放限值（珠三角）规定的排放限值（对应限值为：pH值（无量纲）6～9，化学需氧量100 mg/L，总磷1.0 mg/L，锌2.0 mg/L，镍0.1 mg/L）。

当事人事后提交了整改材料及合格的《检测报告》，故本案不再作出责令改正超标排放水污染物违法行为的行为罚。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、水样采样原始记录表、监测报告、检测报告、城镇污水排入排水管网许可证等证据证实。
二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。

 2021年12月2日我局向当事人电子送达了广州市生态环境局行政处罚告知书（穗环（番）罚告〔2021〕30号），当事人未提交书面陈述申辩材料，未申请听证。由于调查资料显示当事人符合《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》关于小微企业的划分标准，且当事人已改正违法行为，因此根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及对当事人从轻处罚的《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.1.1.4项之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

处以罚款贰拾万元整

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

             广州市生态环境局   

                                 2022年1日17日
广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号    
邮政编码：511400   电话：84620488
— ２ — 

— ３ — 


