广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2022〕11号
当事人：广州市豪盛物业租赁有限公司
统一社会信用代码：91440113799420961Y

登记地址：广州市番禺区南村镇塘步东村登云大路8号之二701

项目生产经营地址：广州市番禺区大龙街石岗东村卓越南路3号
法定代表人：雷永俊
一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人工商登记地址位于广州市番禺区南村镇塘步东村登云大路8号之二701，于2016年9月在广州市番禺区大龙街石岗东村卓越南路 3 号建成一个物业租赁项目，建有5栋单层厂房，占地面积约11000平方米,入驻食品加工作坊共30家，从事食品生产项目。当事人设有独立的废水处理设施，主要收集处理园区内食品加工作坊产生的食品加工废水，加工废水应经管道排入园区经气浮+UASB+接触氧化废水处理设施，处理后排入市政管网最终排入前锋净水厂；园区废水处理设施设计日处理综合废水为400吨，已办理城镇污水排入排水管网许可证。当事人提供水费单据证明日均用水量为35.2吨。

环保执法人员检查发现，当事人存在以下事实情形：当事人加工废水部分经废水治理设施处理后排入市政管道，部分加工废水未经废水治理设施处理，通过西南角废水排放口排入市政污水管网最终排入前锋净水厂。2021年11月1日广州市生态环境局番禺环境监测站对当事人西南角废水排放口现场采样，2021年11月8日出具的《监测报告》（穗番）环境监测（2021）第NO2101514号显示：西南角污水排放口pH值（无量纲）为5.9，化学需氧量为2320mg/L，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准（pH值（无量纲）限值为6～9，化学需氧量限值为500mg/L，超标3.6倍）。

在处罚金额方面，根据《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.2.2.4项规定，日排水量50吨以下的，处罚10-40万元；根据2022年1月1日施行的《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章水污染防治类2.7.1裁量标准，当事人有两个因子超标且超标3倍以上8倍以下，处罚金额计算公式为：100万元X(7%+2%+8%)=17万元。本案的违法行为及调查均发生于2022年1月1日前，按照对当事人较有利原则（从轻原则），本案仍适用《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》的相关规定，处罚金额确定为10万元。
以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、城镇污水排入排水管网许可证、监测报告、水样采样原始记录表、水费单据等证据证实。
二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。当事人于2021年12月1日曾提交申辩材料，但经我局核实，申辩内容不成立。
  我局于2022年1月24日作出穗环（番）罚告〔2022〕1号《行政处罚听证告知书》，于2022年2月9日送达给当事人，当事人逾期未再提交书面陈述申辩材料，未提出听证申请。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.1.2.2.4项之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

1、责令当事人立即改正超标排放水污染物的违法行为；

2、罚款壹拾万元整。
三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

             广州市生态环境局   

                                  2022年3月2日
广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号    
邮政编码：511400   电话：84620488
— ２ — 

— ３ — 


