广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2022〕25号
当事人：广州市钜鑫珠宝首饰有限公司
统一社会信用代码：9144011377332295X7
登记地址：广州市番禺区沙头街银平路11号
一、当事人基本情况及违法事实情况
当事人于2005年4月在广州市番禺区沙头街银平路11号建成一个批发业项目，主要从事厂房出租经营，占地面积约5028平方米，建有一栋6层的厂房，现入驻企业11家，其中10家从事珠宝加工生产，其余1家作办公用途。当事人建有一套物化处理设施，主要收集处理园区进驻企业的生产废水，进驻企业生产废水经管道进入园区生产废水收集池内，需经污水处理设施处理后排入市政管网（负责人称正在办理排入排水管网的许可证）。

2022年3月3日、9日、15日、22日环保执法人员检查发现，当事人存在以下事实情形：当事人（含园区内的部分进驻企业）正常生产经营，但污水处理设施停止运行，自2022年2月18日起污水处理设施无法正常运行。当事人的生产废水集水池容积约30立方米，进驻企业广州市番禺区沙头街鼎一丰工艺品加工厂2022年1月份的用水量为128立方米，2月份的用水量为54立方米；另一进驻企业广州颖鑫阁首饰有限公司2022年1月份的用水量为170立方米，2月份的用水量为153立方米。两家进驻企业的生产废水均排入当事人的集水池内，当事人污水处理设施无法正常运行期间，生产废水未经处理即排放（渗漏）。至2022年3月22日现场检查时，当事人称污水处理设施及集水池渗漏问题仍在维修中。

关于处罚金额的确定，根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第八点第2.8.1裁量标准有关规定，计算方式为：（裁量起点10%+整体污染防治设施不正常运行10%+违法行为持续时间（15天以上）15%）x100万元=35万元。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、缴费通知单、用水发票等证据证实。
二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
你单位上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的有关规定。

   2022年4月8日本局向当事人送达了广州市生态环境局行政处罚告知书（穗环番罚听告〔2022〕11号），当事人提出听证申请。本局于2022年 4月26日依法召开听证会，经听证核实，当事人（含园区内的部分进驻企业）正常生产经营，污水处理设施停止运行，进驻企业广州市番禺区沙头街鼎一丰工艺品加工厂2022年1月份的用水量为128立方米，2月份的用水量为54立方米；另一进驻企业广州颖鑫阁首饰有限公司2022年1月份的用水量为170立方米，2月份的用水量为153立方米。两家进驻企业的生产废水均排入当事人的集水池内（当事人的生产废水集水池容积约50立方米）。当事人污水处理设施无法正常运行期间，生产废水部分未经处理即排放（渗漏）。另外，当事人提出申辩意见，称只是部分污染治理设施没有正常运行，事后积极升级改造污水处理设施并维修污水池。我局采纳其部分污染治理设施没有正常运行的意见并综合考虑其整改、配合调查的情况，处罚金额调整为：根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第八点第2.8.1裁量标准有关规定，计算方式为：（裁量起点10%+违法行为持续时间（15天以上）15%）x100万元=25万元。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第八点第2.8.1裁量标准有关规定之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

1、责令当事人立即改正上述违法行为；

2、罚款贰拾伍万元整。
三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（1.广州市政府行政复议办公室窗口，地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：83555988。2.广州市公共法律服务中心 3 号窗口，地址：广州市越秀区连新路 31 号，电话：83100336。），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。
                                            广州市生态环境局

                                           2022年5月25日
广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号    

邮政编码：511400   电话：84620488

— ２ — 

— ３ — 


