广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2022〕22号
当事人：广州市五丰源环境科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CM3B80J
登记地址：广州市番禺区大龙街傍江东江城路33号二幢401

法定代表人：文乐
一、当事人基本情况及违法事实情况

广州市佑佳加气混凝土制品有限公司（以下称佑佳公司）在广州市番禺区石基镇雁州村沿江路1号建成一个建筑建材加工生产项目并投入生产至今，主要从事加气混凝土制品生产，佑佳公司是广州市重点排污单位，生产设备燃生物质锅炉主要产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物，安装有燃生物质锅炉烟气自动监测设备。当事人于2020年8月18日与佑佳公司签订了《运营管理合同书》，负责佑佳公司烟气自动监控设施的运行管理工作，合同期限自2020年10月1日到2021年12月31日。

2021年7月21日、22日环保执法人员检查发现，当事人于2021年7月1日将佑佳公司烟气自动监控设施过量空气系数（1.75）擅自修改为1.8，而根据广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）5.2大气污染物基准氧含量排放浓度折算方法，燃生物质锅炉烟气自动监控设施过量空气系数应设置为1.75，当事人于2021年7月12日才将过量空气系数改回1.75。当事人作为自动监控设施的管理运营单位，未正确设置过量空气系数导致佑佳公司的自动监控数据失真，未履行保障自动监控设施正常运行的法定义务，属于篡改自动监控数据的弄虚作假行为。
关于处罚金额的确定，根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第三十二点2.32裁量标准，按照“无同类违法行为且配合调查”的裁量档次，罚款5万元。因当事人已改正违法行为，故不再作出责令改正的行为罚。
以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、现场示意图证据、运营管理合同书、陈述申辩报告等证据证实。
二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
当事人上述行为，违反了《广东省环境保护条例》第二十六条第二款的有关规定。
  我局于2022年4月14日作出穗环（番）罚告〔2022〕12号《行政处罚告知书》，并于4月15日通过电子邮件送达给当事人。当事人收到后，提出听证申请。我局于2022年5月5日依法召开听证会，听证会上，当事人提交了书面陈述申辩意见。会后，当事人提交补充证明材料。经核实，当事人的申辩意见不成立，当事人篡改自动监控数据的弄虚作假行为事实清楚。
根据《广东省环境保护条例》第七十条及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第三十二点2.32裁量标准之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

罚款伍万元整。
三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（1.广州市政府行政复议办公室窗口，地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：83555988。2.广州市公共法律服务中心 3 号窗口，地址：广州市越秀区连新路 31 号，电话：83100336。），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

      广州市生态环境局   

                                  2022年5月25日
广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号    
邮政编码：511400   电话：84620488
— ２ — 

— ３ — 


