广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2022〕30号
当事人：广州味蕾之食品有限公司
统一社会信用代码：91440101088234038R
登记地址：广州市番禺区石基镇文桥路文边村段6号A幢一、二层
法定代表人：李亚新
一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人于2014年1月在广州市番禺区石碁镇文桥路文边村段6号A栋一、二层建成食品酱料加工生产项目；主要生产设备有：电池炉3台、混合搅拌机4台、灌装机2台、封口机2台、恒温消毒机2台、臭氧机2台等；生产工艺流程：原料→混合搅拌→蒸煮→冷却→灌装→成品出货，主要原辅材料：酱料约150吨/年等。当事人已办理排污许可证，每日废水排放量约3吨。

环保执法人员检查发现，当事人存在以下事实情形：当事人生产过程中主要产生生产废水、生活污水、油烟等污染物；生产废水配套物化+生化处理设施；生活污水经化粪池处理后汇入生产废水处理设施，经处理后最终排入市桥水道。广州市生态环境局番禺环境监测站于2022年3月22日现场采样，2022年4月1日出具的《监测报告》（（穗番）环境监测（2022）第NO 2200412 号)显示，生活、生产废水处理后排放口:化学需氧量585mg/L，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段二级标准（标准限值110 mg/L），化学需氧量超标4.3倍。

关于处罚金额的确定，根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准，计算方法为：（裁量起点7%+超标情况（超标3倍以上8倍以下）8%）X100万元=15万元。
以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、水样采样原始记录表、监测报告、环境影响报告表批复、排污许可证、水费单据、竣工环境保护验收工作组意见等证据证实。
二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。
  2022年4月28日我局向当事人电子送达了《广州市生态环境局行政处罚告知书》（穗环（番）罚告〔2022〕15号），当事人收到后,提出了听证申请。我局于2022年5月26日依法召开听证会，听证会上，当事人提交补充证据材料。经核实，当事人超标排放水污染物的行为事实清楚。在案件处理过程中，当事人发现超标后主动配合调查并积极进行整改，整改后自行委托机构进行监测，已达标排放污染物。根据《行政处罚法》第32条第（一）项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第11条第（一）项相关规定，在处罚金额方面，酌情予以降低，罚款调整为10万元，并不再作出行为罚。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准之规定，本局现依法对当事人作出如下行政处罚：

罚款壹拾万元整。
三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（1.广州市政府行政复议办公室窗口，地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：83555988。2.广州市公共法律服务中心 3 号窗口，地址：广州市越秀区连新路 31 号，电话：83100336。），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。
广州市生态环境局   

                                 2022 年6月16日
广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号    
邮政编码：511400   电话：84620488
— ２ — 

— ３ — 


