广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2023〕8号
当事人：广州粤丰味食品有限公司
统一社会信用代码:91440101MA9XQOTE4G

登记地址：广州市番禺区石楼镇赤山东村市莲路石楼路段6号2栋101房

项目生产经营地址：广州市番禺区石楼镇赤山东村市莲路石楼路段6号2栋101房

法定代表人：麦敏超  
一、当事人基本情况及违法事实情况
当事人于2021年4月在广州市番禺区石楼镇赤山东村市莲路石楼路段6号2栋101房建成一个食品加工的项目，主要从事肉类冷冻食品的加工生产，主要生产设备有：解冻车间1个、不锈钢锯骨机1台、清洗机1台、电子称1台、搅拌机1台、滚揉机1台、切丝机1台、粉碎机1台、绞肉机1台、切片机1台、自动包装线1组、打码机1台等。主要生产工艺流程为:原辅料处理(内禽类）→解冻→清洗→分切→配料→调味→内包装→速冻→外包装→检验-入库。主要使用原辅材料为:鸡肉、猪肉、牛肉等，使用量约220吨/年;淀粉、味精、白砂糖等使用量约12吨/年等。根据当事人提供的2022年1月至2022年10月水费单，每日用水量约为:8.4立方米，排水量约6吨/天。 
环保执法人员检查发现，当事人存在以下事实情形：当事人在生产过程中产生有生产废水、一般固体废物等污染物。广州市生态环境局番禺环境监测站于2022年11月9日现场采样，2022年11月22日出具的《监测报告》(（穗番）环境监测（2022）第NO2201353号）显示，当事人生产废水处理后排放口:化学需氧量为1460mg/L(标准限值:500mg/L)、五日生化需氧量为458mg/L(标准限值:300mg/L)，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准排放限值1.9倍、0.5倍。

关于处罚金额的确定，根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准：(裁量起点7%+(超标因子数目2个)2%+(超标3倍以下)5%）x100万=14万。

以上事实，有现场检查(勘察)笔录，调查询问笔录，现场照片，水费收费通知单、监测报告、水样采样原始记录表等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定。
我局于2023年2月1日作出穗环（番）罚告〔2023〕1号《行政处罚告知书》，并于2月6日电子送达给当事人。当事人逾期未提交书面陈述申辩意见，未提出听证申请。经核实，当事人仍未完成超标排放水污染物行为的整改。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点第2.7.1裁量标准规定，本局现依法责令当事人立即改正超标排放水污染物的违法行为，对当事人作出如下行政处罚：

 处以罚款壹拾肆万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。
如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（广州市政府行政复议办公室窗口，地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：83555988。），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。
           广州市生态环境局 
                                       2023年3月1日
广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号
邮政编码：511400   电话：84620488
— ２ — 

— ３ — 


