广州市生态环境局行政处罚决定书
                           穗环（番）法罚〔2023〕13号
当事人：广州市信誉纸品有限公司

统一社会信用代码：914401136640015400

登记地址：广州市番禺区沙湾街古坝古东工业区盛业街3号

项目生产经营地址：广州市番禺区沙湾街古坝古东工业区盛业街3号

法定代表人：韩业华

一、当事人基本情况及违法事实情况
当事人于2013年3月在广州市番禺区沙湾街古坝古东工业区盛业街3号建成一个造纸和纸制品业项目并投入生产，主要从事纸箱制品加工生产，主要生产设备有：印刷机3台、分纸机2台、开槽机1台、轮转槽机1台、啤机2台、打钉机4台、半自动糊箱机1台、半自动钉箱机1台；主要生产工艺流程为：纸板→分纸→印刷→啤切→开槽→钉合、粘合→成品；主要原辅材料年使用量：纸板36万张、水性油墨1200斤、白乳胶600斤等。当事人已取得建设项目环境影响报告表批复（穗（番）环管影[2020]64号），批复文件中明确规定：印刷机清洗废水配套物化处理设施处理后用于清洗工序，不外排；项目只设置生活污水排放口1个。当事人已办理排污许可证（914401136640015400002R），排污许可证（副证）中也明确规定：设备或车间冲洗废水不外排。根据当事人提供的2022年1月至2022年12月用水量明细表，每日用水量约为:0.76吨。 

环保执法人员检查发现，当事人存在以下事实情形：当事人在生产过程中产生印刷机清洗废水、挥发性有机废气、噪声、固体废物等污染物。广州市生态环境局番禺环境监测站于2023年1月5日对当事人界外东面沙井内正在外排的含油墨废水进行现场采样，2023年1月12日出具的《监测报告》(（穗番）环境监测（2023）第NO 2300050号）显示，当事人外排含油墨废水中:检出悬浮物840mg/L(标准限值:400mg/L）超出广东省地方标准《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准1.1倍。

关于处罚金额的确定，根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准，计算方法为：（裁量起点7%＋排放A类水污染物10%＋超标情况（超标3倍以下5%））X100万元=22万元。

2023年1月16日，经现场复查，当事人已采取有效整改措施：当事人厂内设置的油墨三级收集沉淀池内原贮存的油墨已全部清空，三级收集沉淀池溢排管已用水泥沙堵塞，已停止向市政污水管网排放含油墨废水，现场只排放生活污水。鉴于当事人已改正废水超标排放的违法行为，根据《行政处罚法》第三十二条第（一）项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十一条第（一）项相关规定，对当事人处罚金额予以酌情降低到10万元，并不再责令改正违法行为。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、水样原始记录表、监测报告、环境影响评价报告表的批复、排污许可证、城镇污水排入排水管网许可证、用水量明细表等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知及处罚内容
当事人上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。

我局于2023年3月1日作出穗环（番）罚告〔2023〕3号《行政处罚告知书》，并于3月3日电子送达给当事人。当事人逾期未提交书面陈述申辩意见，未提出听证申请。经核实，当事人废水超标排放的违法事实清楚。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二章第七点2.7.1裁量标准，我局依法对当事人作出如下行政处罚：

 处以罚款壹拾万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行，收入项目编码：3124。
如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（广州市政府行政复议办公室窗口，地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼，电话：83555988。），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。
           广州市生态环境局 
                                       2023年3月29日
广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号
邮政编码：511400   电话：84620488
— ４ — 

— ３ — 


