广州市生态环境局

行政处罚决定书
穗环（番）法罚〔2024〕22号

当事人：广州康普顿至高建材有限公司

统一社会信用代码:91440113669997295T

登记地址：广州市番禺区石楼镇岳溪村松岗工业区 

法定代表人：林建苗

一、当事人基本情况及违法事实情况
当事人于2008年8月在广州市番禺区石楼镇岳溪村松岗工业区建成一个主要从事金属天花生产的项目。主要生产设备设施：自动喷涂线1条、固化炉1合、烘干炉1台、剪板机4台、折弯机4台、沖床11合、切割机1合、空压机5合、冲床12台、前处理池10格等。主要生产流程为：原料（钢板、铝板）→剪板→辊压→折弯→冲孔→除锈→烘干→喷粉→包装。

我局执法人员检查发现，当事人存在以下事实情况：当事人生产过程中除锈工序产生清洗废水，生产废水经物化处理设施处理后排进城市污水管道，最终进入化龙净水厂。2024年8月2日，我局执法人员现场检查时，当事人正常生产，生产废水处理后排放口正向外排水，我局对当事人的生产废水排放口(DW001）进行现场采样。根据广州市生态环境局番禺环境监测站于2024年8月22日出具的《监测报告》[(穗番）环境监测(2024)第NO2400700号]显示，当事人生产废水排放口（DW001）水污染物监测结果：氟化物为39.4mg/L，pH值为5.4，均超过广东省地方标准《水

污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二类污染物最高允许排放浓度第二时段三级标准，其中氟化物的排放限值为 20mg/L，pH值的排放限值为 6-9，氟化物超标 0.97倍、pH值值超出 6-9范围。我局执法人员于2024年8月27日制作现场检查笔录向当事人送达《监测报告》，现场下达《调查情况告知书》(NO:0003780）将相关情况告知当事人。当事人存在超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物的违法行为。

    以上事实，有2024 年8月2日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、现场照片，2024年8月27日我局执法人员制作的现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、调查情况告知书，广州市生态环境局番禺环境监测站于 2024年8月22日出具的《监测报告》,当事人于2024 年8月27日提供的建设项目环境影响报告批复及验收批复、城镇污水排入排水管网许可证、水费单、排污许可证、污水处理工艺流程图等证据证实。

二、规范依据、拟处罚告知、意见采纳情况及处罚内容
当事人上述行为违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款“排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放”的规定。

我局于2024年9月23日作出穗环（番）罚告〔2024〕64号《行政处罚听证告知书》，并于2024年9月25日送达给当事人，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和听证的权利。当事人于2024年9月25日提交了听证申请，我局于2024年10月15日依法组织召开听证会。听证会上，当事人提出：1.2024年8月2日现场采样时未告知“可能会处罚”的结果；2.2024年8月27日下达的《调查情况告知书》，要求当事人在30天内整改，当事人已落实整改工作,始终不知道会被处罚，错失了自正清白的机会；3.生态局在2023年“危废贮存违规”这种可以立即整改的行为上给予观察期，让当事人错失此次超标行为适用观察期；4.当事人不存在主观故意，一直认真落实环保工作；5.当事人自2008年1月17日建设以来，一直遵纪守法，合法经营；6.当事人如有处罚记录，会产生信用污点，严重影响公司的发展；7.当事人是规上企业，为解决地方劳动力和地方经济作出了重要贡献；8.当事人在环保方面投入大，无环境违法的心思。并提交了2024年9月25日自行委托广东增源检测技术有限公司废水采样的达标检测报告，证明其已改正超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物的违法行为。经审查，我局决定采纳当事人部分申辩意见，即当事人已改正违法行为。

综上所述，当事人确存在超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物的违法行为，且不属于《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应予以处罚，考虑到当事人已改正违法行为，我局不再责令当事人改正违法行为。现本案经我局审查结束。
根据《排污许可管理条例》第三十四条第（一）项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§2.7.2 裁量标准：[裁量起点7%+超标因子数目（2个）2%+超标情况（超标3倍以下或超量30%以下）5%）=14%，裁量百分值总和不足20%的，按20%计算，20%×100万元=20万元]。我局现对当事人作出如下行政处罚：

处以罚款贰拾万元整。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利
限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988），或通过行政复议服务平台（网址：https://xzfy.moj.gov.cn/）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。    

                      广州市生态环境局 
                      2024年10月18日

广州市生态环境局番禺分局地址：广州市番禺区市桥街德胜路39号
邮政编码：511400   电话：84619002
— ２ — 

— ３ — 


