穗番环罚〔2021〕26号

 广州市生态环境局行政处罚决定书
广州市福钻珠宝有限公司（法定代表人：郭丽金）：
你单位在广州市番禺区石基镇前锋南路10号之一1楼成立广州市福钻珠宝有限公司第十六分公司（下称第十六分公司），第十六分公司建成一个珠宝首饰加工项目，主要从事珠宝首饰加工生产；生产过程中主要产生生产废水（倒模、清洗）、工艺废气（倒模、除蜡清洗）、打磨粉尘等污染物。2020年12月28日广州市番禺区环境监测站对第十六分公司生产废水处理后排放口（WS-01597-01）进行采样，2021年01月15日出具的《监测报告》（（穗番）环境监测（2021）第NO 2100011b号）显示，PH（无量纲）：3.27，超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二类污染物第二时段二级标准最高允许排放浓度标准（PH限值为6-9）。

鉴于第十六分公司事后采取了积极的整改措施，并提交了2021年02月07日出具的《检测报告》证明生产废水达标排放，故本案不再作出责令改正违法行为的行为罚；处罚金额上在自由裁量范围内已作酌情降低。

以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场检查照片、环评批复、监测报告、现场采样记录表等证据证实。
你单位上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的有关规定。
  2021年2月25日我局向你单位送达了广州市生态环境局行政处罚听证告知书（穗番环罚听告〔2021〕27号），你单位提出听证要求。我局于2021年3 月 5 日、2021年3 月 11 日依法召开听证会，经听证核实，你单位废水排放超标的违法事实清楚。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项之规定，本局现依法对你单位作出如下行政处罚：

罚款壹拾万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内，凭广州市非税收入缴款通知书，前往非税收入代收银行办理缴款；如逾期不缴，本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。

如不服本行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请；或六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止对本决定的履行。

我市正在进行行政复议体制改革，市政府各部门被复议案件统一由市人民政府办理，建议您向市人民政府提出行政复议申请。

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉，又不履行本行
政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

    联系地址：番禺区市桥街德胜路39号  

联系电话：84620488   邮政编码：511400
             广州市生态环境局   

                                  2021年4月13日
— ２ — 

— ３ — 


